Технические  характеристики                                                                                                         жилого  фонда ,                                                                                                                                                                                                 находящегося в управлении                                                                                                                    ООО «Жилводсервис»

по состоянию на 01.01.2015 г

п. Нарышкино

| улица Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №1 | №2 | №2-а | № 3 | №4 | № 6 | № 8 | №13 | №15 | №19 | №21 | №26 | № 65 | №67 | № 96 | № 97 |
| 2 | Год постройки |  | 1986 | 1979 | 1980 | 1975 | 1976 | 1973 | 1975 | 1970 | 1983 | 1968 | 1959 | 1977 | 1982 | 1985 | 1968 | 1977 |
| 3 | Количество этажей |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество квартир |  | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| 5 | Количество подъездов |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Материал стен |  | кирп. | панел | панел | кирп | кирп | кирп | панел | кирп | кирп. | кирп | кирп | панел | кирп. | кирп. | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого. помещения |  | 2.5 | 2,5 | 2,6 | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2.5 | 2.7 | 2,6 | 2,6 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 984,2 | 852,4 | 852,6 | 750 | 792,8 | 611,6 | 771,2 | 731,7 | 949,2 | 712,1 | 430,9 | 769,6 | 826,4 | 976 | 383,5 | 274,2 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 148,4 | 493,1 | 497,4 | 493.4 | 480,4 | 408,1 | 535,4 | 487,2 | 539,2 | 473,1 | 267,2 | 543,1 | 479,2 | 558,8 | 255,1 |  |
| 10 |  | площадь лестничных клеток | 70,2 | 90 | 91,2 | 30 | 10 | 59,2 | 43,8 | 59 | 89 | 57 | 74,6 | 90 | 79 | 73,8 | 58 | 58,4 |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,6 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площа площадь мест общ. пользования | 70,2 | 90 | 91,2 | 30 | 10 | 59,2 | 43,8 | 59 | 89 | 57 | 84,1 | 90 | 79 | 73,8 | 58 | 58,4 |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  | 545 |  |  |  | 587,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  | 358,5 |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | площадь кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат |
| 19 |  | объем зданий | 4516 | 3687 | 3506 | 3081 | 3511 | 3459 | 3342 | 334,24 | 5058 | 3344 | 1918 | - | 4577 | 4837 | 1920 | 1947 |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индид | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | центр | центр | цент | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | емкость | емкость | емкость | емкость |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

| улица Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Чапаева |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №118 | №120 | №121 | №123 | №150 | №153 | №154 | №155 | №168 | №178 | № 2 | № 4 | № 5 | №18 | №20 |
| 2 | Год постройки |  | 1969 | 2014 | 2010 | 2012 | 1982 | 1960 | 1980 | 1978 | 1969 | 1969 | 1960 | 1961 | 1965 | 1969 | 1969 |
| 3 | Количество этажей |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество квартир |  | 55 | 13 | 11 | 12 | 18 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 17 |
| 5 | Количество подъездов |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Материал стен |  | кирп. | кирп | кирп | кирп | кирп. | кирп. | кирп. | панел | кирп. | кирп | кирп | кирп | кирп. | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого. помещения |  | 2.7 | 2,7 | 2,85 | 2.7 | 2.5 | 2.\6 | 2.5 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2.7 | 2,7 | 2,7 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 113,9 | 578,,7 | 565,5 | 539,3 | 835,8 | 279,2 | 854,4 | 785,4 | 359,6 | 359,6 | 270,1 | 274,1 | 389 | 374,2 | 284,1 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 881,5 |  |  |  | 485,8 | 174,2 | 502,6 | 546,1 | 252,5 | 251,5 | 187,,9 | 174,6 | 262,2 | 257,9 | 255,4 |
| 10 |  | площадь лестничных клеток | 23 |  | 88,8 |  | 43,8 | 22 | 43,8 | 43,8 | 44,2 | 49,6 | 22,8 | 22,6 |  |  |  |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) | 126,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площа площадь мест общ. пользования | 70,2 |  | 88,8 |  | 43,8 | 22 | 43,8 | 43,8 | 44,2 | 49,6 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | площадь кровли |  |  |  |  | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | 2 скат | вальмо | вальмов | вальмов | вальмов | вальмов | вальмов | вальмов | вальмов | вальмов | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат | 2 скат |
| 19 |  | объем зданий | 4290 |  |  |  | 4162 | 3459 | 4142 | 334,2 | 1699 | 1700 | 1402 | 1205 | 1714 | 1900 | 1934 |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | центр | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | центр | индив | инд/ц | инд/ц | центр |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | м/канал | емкость | емкость | емкость | центр | емкость | центр | центр | центр | центр | емк | емко | емко | емкос | емкост |
| 24 |  | газовая колонка | - | да | да | да | да | - | да | да | да | - | да | да | да | - | - |
| 25 |  | ванна | - | да | да | да | да | - | да | да | да | - | да | да | да | - | - |
| 26 |  | туалет | ч/да | да | да | да | да | - | да | да | да | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | наличие газовой плиты | ч/да | да | ла | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| ул Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Микрорайон Строителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №1-а | №2-а | №2-б | №3-а | №5-а | №6-а | №7-а | №9-а | №18 | №20 | № 2 | № 3 | № 4 | №5 | №9 |
| 2 | Год постройки |  | 1989 | 1989 | 2003 | 1992 | 1993 | 2000 | 1994 | 2009 | 1961 | 1983 | 1973 | 1981 | 1977 | 1975 | 1977 |
| 3 | Количество этажей |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество квартир |  | 27 | 23 | 8 | 44 | 27 | 27 | 27 | 8 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| 5 | Количество подъездов |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Материал стен |  | панел | кирп | кирп | кирп | панел. | кирп. | кирп. | кирп | кирп. | кирп | панел | кирп | панел | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого. помещения |  | 2.5 | 2,5 | 2,7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,7 | 2.5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2.5 | 2,5 | 2,7 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 1281,6 | 1529,9 | 713,2 | 2260,4 | 1283,7 | 1715 | 1467,2 | 713,2 | 755 | 756 | 820,9 | 663,7 | 879,4 | 781,7 | 855 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 736,5 | 901,2 | 340,4 | 1234 | 726,6 | 932,8 | 893,6 | 340,4 | 443 | 446 | 525,6 | 444,2 | 546,3 | 479,5 | 485,9 |
| 10 |  | площадь лестничных клеток | 131,4 | 199 | 86,1 | 199,2 | 131,4 | 133 | 153,6 | 86,1 | 79 | 79,5 | 92 | 79,2 | 87,6 | 72 | 79 |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площа площадь мест общ. пользования | 131 | 199 | 86,1 | 199,2 | 131,4 | 133 | 153,6 | 86,1 | 79 | 79,5 | 92 | 79,2 | 87,6 | 72 | 79 |
| 13 |  | площадь подвалов |  | 603,4 |  | 761,6 |  |  |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  | 241 |  | 102,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | площадь кровли |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | шатров | шатров | шатров | плоская | плоская | плоская | плоская | плоская | шатров | плоская | шатров | шатров | шатров | шатров | плоск |
| 19 |  | объем зданий | 4436 |  | 3670 | 10943 | 4436 | 8206 | 6254 | 3670 | 4579 | 4578 | 3074 | 4576 | 4572 | 4678 | 4578 |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | ц/ин | ц/ин | индив | це/инд | це/инд | цен/ин | индив | индив | центр | центр | индив | индив | индив | индив | индив |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | ценр |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | да | да | да | да |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

|  | ул. Микрорайон Строителей |  |  |  |  | ул. Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №10 | №11 | №12 | № 1 | №1-а | №2 | № 2-а | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
| 2 | Год постройки |  | 1977 | 1978 | 1979 | 1966 | 1980 | 1964 | 1981 | 1964 | 1964 | 1964 | 1966 | 1977 | 1976 | 1975 | 1973 | 1978 |
| 3 | Количество этажей |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество квартир |  | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
| 5 | Количество подъездов |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Материал стен |  | кирп | кирп | кирп | кирп | панел | кирп | панел | кирп | кирп | кирп | кирп | кир | кир | пане | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого помещения |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,65 | 2,65 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 834,2 | 870,3 | 853,6 | 625,5 | 880,2 | 521,9 | 880,2 | 518,9 | 511,7 | 616,9 | 681,5 | 702,6 | 700,7 | 7808 | 633,4 | 623,7 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 497,2 | 505,3 | 493,5 | 427,7 | 499,7 | 343,9 | 499,7 | 345 | 345,5 | 409,1 | 428,3 | 466,5 | 466,7 | 535 | 425, | 345,8 |
| 10 |  | площадь лестничных клеток | 79,3 | 79,5 | 79,2 | 89 | 90 | 60 | 91 | 56 | 56 | 23,6 | 24,3 | 60 | 60 | 43,8 | 49,6 | 44 |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площ площадь мест общ. пользов. | 79,3 | 79,5 | 79,2 | 89 | 90 | 60 | 91 | 56 | 56 | 23,6 | 24,3 | 60 | 60 | 43,8 |  | 44 |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  | 574,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  | 358,5 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | площадь кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | шатров | шатров | шатров | шатров | шатров | шатровв | шатров | шатро | шатров | шатро | шатро | шатр | шатро | шатров | шатро | шатров |
| 19 |  | объем зданий | 4579 | 4578 | 3687 | 3687 | 2410 | 3687 | 2494 | 2494 | 2956 | 2957 | 3510 | 3514 | 3345 | 3347 | 3348 |  |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индв | индид | индив | индив | инд | инди | инди | индив | инд |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | да | да | да | емкос | емкость | емкос | емкос | емкс | емкос | емкос | емкос | емк | емкос | емко | емкос | емк |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | нет | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

|  | ул. Микрорайон |  |  |  | ул. Заводская |  |  |  |  |  |  | ул. Привокзальная |  |  |  | ул.Ревкова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | № 12 | №13 | № 52 | №56 | №58 | № 60 | №64 | №68 | №70 | №2 | №3 | №4 | №11 | №38 |
| 2 | Год постройки |  | 1978 | 1979 | 1963 | 1977 | 1956 | 1958 | 1986 | 1988 | 2001 | 1960 | 1957 | 1964 | 1979 | 1967 |
| 3 | Количество этажей |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество квартир |  | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 24 | 24 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | Количество подъездов |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Материал стен |  | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого. помещения |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 622,2 | 645,3 | 6242 | 872,4 | 553,1 | 347,4 | 1139,5 | 1274,4 | 1287,3 | 135,1 | 188,1 | 242,7 | 289 | 412,3 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 341,9 | 357 | 417,8 | 512,2 | 345,1 | 264,9 | 698, 0 | 703,8 | 710,4 | 200,4 | 254,4 | 244,4 |  | 342,: |
| 10 |  | площадь лестничных клеток | 40,3 | 42,6 | 70,6 | 32,1 | 36 | 35 | 111,3 | 88,6 | 108,2 | 23 |  | 60 |  | 69,7 |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площа площадь мест общ. пользования | 40,3 | 42,6 | 70,6 | 32,1 | 36 | 35 | 111,3 | 88,6 | 108,2 | 23 |  |  |  |  |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  |  |  |  |  |  | 498,3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | площадь кровли |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | шатр | шатр | шатр | шатр | шатр | шатр | шатр | шатр | плоская | шатров | шатров | шатров | плоска | шатров |
| 19 |  | объем зданий |  | 3342 | 4516 |  |  |  | 5557 | 4856 | 6253 |  | 1819 |  |  |  |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | инди | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | индив | це/инд | це/инд | це/инди | индив | индив |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | центр | емкост | емкос | емкос | емкост | - |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | да | - |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| ул. Зеленый Ров |  |  |  | ул. Коаснопрудная |  | ул 129 стрелковой дивизии |  | ул.Некрасова | ул.Немкова | пер.Лесной | пер.Промыш- ленный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №1 | №37 | № 39 | № 38 | № 39 | № 2 | № 99 | № 1 | №1 |
| 2 | Год постройки |  | 1981 | 1970 | 1975 | 1973 | 1973 | 1969 | 1966 | 1978 | 1973 |
| 3 | Количество этажей |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество квартир |  | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 8 | 18 | 18 |
| 5 | Количество подъездов |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Материал стен |  | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого. помещения |  | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 853,9 | 373,7 | 366,2 | 713,9 | 731,6257 | 709,1 | 376,3 | 804,6 | 731,6 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 503,6 | 268,2 | 268,2 | 477,? |  | 465,4 | 257 | 771, | 466,2 |
| 10 |  | площадь лестничных клеток |  | 43 | 43 |  |  | 49,6 |  |  |  |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площа площадь мест общ. пользования |  | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | площадь кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | шатровая | шатровая | шатровая | шатровая | шатровая | шатровая | шатровая | шатровая |  |
| 19 |  | объем зданий | 4579 | 1729 |  | 3342 | 3339 | 3053 | 1812 |  | 3636 |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | ценрал | индивид | индивид | индивид | индивид | индивид | индивид | центр/индивд | индивид |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | частично |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| 23 |  | канализация | емкость | центр | центр | рельеф | рельеф | центр | ручей | рельеф | емкость |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | част/ да | да | да | да |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

Сельские поселения

|  | д. |  | д. Юшино ул. Первомайская |  |  |  | п.Совхозный пер. Рыночный |  | п. Совхозный пер. Молодежный |  |  |  | п. Бунинский пер. Школьный |  | п. Парамоново М-н Черемушки |  | д.Лески улШкольая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №1 | №2 | №3 | №4 | № 1 | №2 | №3 | № 4 | №5 | №6 | № 1 | №2 | №1 | №2 | № 1 |
| 2 | Год постройки |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1968 | 1968 | 1978 | 1983 | 1990 | 1990 | 1991 | 1991 | 1989 | 1989 | 1999 |
| 3 | Количество этажей |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество квартир |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 5 | Количество подъездов |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Материал стен |  | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел | панел |
| 7 | Высота жилого помещения |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 1284,6 | 1271,1 | 924,6 | 924,6 | 654,8 | 654,8 | 816,1 | 853,6 | 953,1 | 997,2 | 1281,6 | 1296,3 | 1290,5 | 1290,5 |  |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 728,8 | 728,8 | 535,9 | 535,9 | 390,0 | 390,0 | 534,0 | 470,6 | 540 | 540 | 734,? | 734,7 | 734,5 | 734,5 |  |
| 10 |  | площадь лестничных клеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площ площадь мест общ. пользов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений | 562,8 | 552,( | 392,4 | 392,4 |  |  |  |  | 392,! |  |  |  | 563,7 | 131,4 | 532,5 |
| 17 |  | площадь кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | шатров | шатров | шатровв | шатров | шатров | шатров | шатровв | шатров | плоска | плоска | шатров | шатров | шатров | шатро | шатров |
| 19 |  | объем зданий | 4910 | 5191 | 3617 | 3617 |  |  | 3071 |  | 3614 |  | 5058 | 5058 | 5281 | 5281 | 5058 |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/цен | инд/цен | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд | инди | инди |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

Сельские поселения

|  | д. |  | сГородище Микрорайон Черемушки |  |  |  | сМуравлево Мик-н Школьный |  | Б- Сотниково ул. Победы |  |  |  | п. Ясная Поляна ул. Центральная |  | д. Подзавалово ул. Центральная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № дома |  | №1 | №2 | №3 | №4 | № 1 | №2 | №1 | № 2 | №3 | №4 | № 1 | №2 | №1 | №2 | № 3 |
| 2 | Год постройки |  | 1981 | 1981 | 1982 | 1984 | 1990 | 1990 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1986 | 1986 | 1988 | 1987 | 1987 |
| 3 | Количество этажей |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество квартир |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 5 | Количество подъездов |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Материал стен |  | кирп | кирп | кирп | кирп | панел | панел | кирп | кирп | кирп | кирп | панел | панел | панел | кирп | кирп |
| 7 | Высота жилого помещения |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Технические хараактерис-ки жилого фонда | общая площадь квартир м2 | 787,9 | 796,7 | 787,1 | 791,0 | 1283,7 | 1281,3 | 1288,8 | 1288,8 | 969,6 | 969,6 | 1261,5 | 1261,5 | 1155 | 1277,4 | 1276,5 |
| 9 |  | полезная площадь квартир | 626,2 | 634,7 | 625,1 | 629,0 | 723,5 | 723,5 |  |  |  |  | 723,3 | 723,3 | 681,1 | 717,( | 720,6 |
| 10 |  | площадь лестничных клеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | площадь коридоров ( общ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | площ площадь мест общ. пользов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | площадь подвалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | площадь чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | площадь технических этаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | площадь нежилых помещений |  |  |  |  | 133,2 | 553,2 |  |  | ! |  |  |  |  | 559,5 |  |
| 17 |  | площадь кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | тип кровли | шатров | шатров | шатровв | шатров | шатров | шатров | шатровв | шатров | плоска | плоска | шатров | шатров | шатров | шатро | шатров |
| 19 |  | объем зданий | 4578 | 4578 | 4578 | 4578 | 5298 | 5298 | 5321 | 5321 |  |  | 4672 | 4672 | 5644 | 5321 | 5321 |
| 20 | Степень благоустройства | центральное отопление | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/цен | инд/цен | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд/ц | инд | инди | инди |
| 21 |  | центра л.горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | холодное водоснабжения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 23 |  | канализация | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 24 |  | газовая колонка | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 25 |  | ванна | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26 |  | туалет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 27 |  | наличие газовой плиты | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да |
| 28 |  | вид индивидуального отопления | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| 29. | Серия и тип постройки -проектно-сметной документации |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор ООО «Жилводсервис»   ______________   РОжков А.А.                                Исполнитель : экономист   ______________  Филина Н.И.                    8